修正「加油站設置管理規則」

經濟部九十五、一、六經能字第○九四○四六一○四八○令修正第八條、第十四條

、第三十三條條文

第　八　條　申請於都市計畫地區及非都市土地甲、乙、丙種建築用地、遊憩用地

及特定目的事業用地（加油站）設置加油站者，其申請基地應符合下

列規定：

一、臨接道路之基地面寬應在二十公尺以上，其規劃之出、入口臨接

二條以上不同道路者，面寬均應在二十公尺以上。但於高架道路

下之地下層及其他特定區經其主管機關同意作加油站使用者，不

在此限。

二、可供使用之整塊土地總面積三百平方公尺以上。

三、同一直轄市、縣（市）內，與同一路線系統之道路同側既有或先

申請之加油站入口臨街面地界，至少應有五百公尺以上之距離。

但直轄市、縣（市）政府考量車流方向，認為有設站需要者，不

在此限。

四、與所面臨道路上之鐵路平交道、隧道口、同側高速公路交流道匝

道漸變端點、小學、中學及當地直轄市、縣（市）政府認定須保

持交通安全之公共設施等應有一百公尺以上之距離。

五、與堰、壩水利建造物應有一百公尺以上之距離。但經其管理機關

同意者，不在此限。

六、應符合其他法令有關禁、限建或使用之規定。

前項第四款加油站基地與小學、中學及當地直轄市、縣（市）政府認

定須保持交通安全之公共設施距離，為加油站地界至小學、中學、公

共設施出入口（含大門、側門）之距離。但各直轄市、縣（市）政府

依其社會環境與交通狀況已另訂距離測量方式者，應依其規定。

申請於都市計畫農業區、保護區以外之都市計畫地區及非都市土地甲

、乙、丙種建築用地、遊憩用地及特定目的事業用地（加油站）設置

加油站者，不受第一項第三款前段規定之限制。

第 十四 條　加油站應於明顯處所標示營業主體、加油站站名、營業時間及供油廠

商標誌或名稱，並應於下列場所設置警戒標誌及標線：

一、儲油槽區設置「嚴禁煙火」及加油區設置「熄火加油」、「嚴禁

煙火」之警戒標誌，並以紅底白字標示板製作。

二、加油站出入口設方向標誌，並於地面劃白色箭頭標線；卸油區應

於地面以黃線標示。

三、雨棚應設置高度標誌。

加油站應標示售油種類及油品價格，並應符合下列規定：

一、標示價格為加油站當日各油品之零售價格。

二、標示位置為距加油站臨路地界入口處五公尺範圍內。

三、標示方式為固定式，標示物下緣離地面一公尺以上，且不得有遮

蔽物遮蔽，並輔以夜間照明。

四、標示價格之數字規格，每字高十七公分以上，寬十公分以上。

五、加油站因地理環境特殊，經各直轄市、縣（市）政府同意者，不

受第二款標示位置或第三款標示物高度規定之限制。

既設加油站未符合前項規定者，應於本規則修正發佈日起三個月內完

成改善。

第三十三條　加油站經營許可執照登記事項變更者，應於事項變更之日起六十日內

，填具加油站經營許可執照登記事項變更登記申請表，並檢附原經營

許可執照及有關證件，向直轄市、縣（市）主管機關申請換發經營許

可執照。

前項變更事項為加油站地址時，不受前項期限之限制，但應於直轄市

、縣（市）主管機關通知之期限內提出申請。

加油站平面配置（含申請基地出、入口及面積）、營運設施或兼營事

項變更者，應於變更前三十日，檢附相關證件向直轄市、縣（市）主

管機關申請核准。