單棟或連棟式住宅五樓以下未達建築技術規則建築設計施工編第 79 條第1 項規定之規模者，其設置昇降機間得免按同編第 79-2 條第 1 項形成區劃分隔

發內政部營建署

民國 97 年 10 月 17 日營署建管 字第 0970056399 號

要    旨：

單棟或連棟式住宅五樓以下未達建築技術規則建築設計施工編第 79 條第1 項規定之規模者，其設置昇降機間得免按同編第 79-2 條第 1  項形成區劃分隔

全文內容：

本署 95 年 8  月 21 日營署建管字第 0952912647 號函載會議紀錄結論：「單棟或連棟式住宅，如一棟內僅有一住宅單位，並為總樓地板面積未達 1500 平方公尺且樓層數在 5層以下之防火構造建築物，因未達建築技術規則建築設計施工編第 96 條規定應設安全梯之標準，其各樓層間防火區劃之完整性業被直通樓梯貫穿，亦未達同編第 79 條第 1項規定應按總樓地板面積每 1500 平方公尺區劃分隔之規模，其於同一住宅單位內設置昇降機時，昇降機間得免按同編第 79 條之 2  第 1項形成區劃分隔。」本案請依前揭結論檢討辦理。