釋示建築基地建築物冬至日日照陰影之範圍

內政部

民國 98 年 03 月 20 日台內營 字第 0980042578 號

要　　旨：基於公共衛生之維護，建築技術規則建築設計施工編第 23 條第 2  項規

定有關冬至日所造成之日照陰影，係包括建築物於冬至日可產生日照陰影

之部分，其範圍與應退縮建築之規定係屬二事 。

全文內容：關於建築基地適用建築技術規則建築設計施工編第 23 條之建築物冬至日

日照陰影檢討疑義乙案：

查本部 86  年 2  月 12 日台 86 內營字第 8672247 號函釋「查高層建

築物應自建築線及地界線依落物曲線距離退縮建築，為建築技術規則建築

設計施工編第 229  條第 1項前段所明定。……建築物外牆面自建築線

退縮之深度，依本編第 1  條第 37 款規定，其退縮部分亦不包括免計入

建築面積之陽台、屋簷、雨遮及遮陽板。故本案高層建築物應依落物曲線

距離退縮建築之部分，基於法規規定之一致性，…得不包含……免計入建

築面積之陽台、屋簷、雨遮及遮陽板。」係就應退縮建築之規定予以釋示

；至建築技術規則建築設計施工編第 23 條第 2  項係限制影響鄰地日照

之時間，與上開函釋所涉條文規定事項不同。為維護公共衛生，上開第 2

3 條第 2  項規定有關冬至日所造成之日照陰影，應包括建築物於冬至日

可產生日照陰影之部分，與是否計入建築面積無涉。