常閉式鐵捲門係分戶牆或防火區劃之防火設備，應檢具資料逕向建築物所在地主管機關查詢

行政院衛生署

民國 98 年 05 月 12 日衛署照 字第 0980013269 號

要    旨：常閉式鐵捲門係為分戶牆或防火區劃之防火設備，因事實認定之差異而有

所不同。有關老人長期照顧機構（養護型）之建築物，與其相鄰建物（護

理之家）能否以常閉式鐵捲門區隔，應檢具具體資料逕向建築物所在地主

管機關查詢

全文內容：依據內政部 98 年 5  月 1  日內授中社字第 0980715734 號函辦理（附

原函影本一份）。

附　　件：內政部  函

中華民國 98 年 5  月 1  日

內授中社字第 0980715734 號函

主    旨：貴府函請釋示有關申請變更使用執照為老人長期照顧機構（養護型）之建

築物，其與相鄰建物（護理之家）是否得以常閉式鐵捲門區隔疑義案，復

如說明，請  查照。

說    明：一、依據行政院衛生署 98 年 4  月 21 日衛署照字第 0982860012 號函

及本部營建署 98 年 4  月 23 日營署建管字第 0980021108 號函（

以上影附）辦理，並附貴府 98 年 3  月 19 日北府社老字第 09802

07771 號函。

二、按建築物技術規則設計施工編第 1  條第 24 款規定，分戶牆係分隔

住宅單位與住宅單位或住戶與住戶或不同用途區劃間之牆壁，另以防

火捲門及其附設寬度 75 公分以上、高度 180  公分以上之防火門係

屬建築物之防火設備，同編第 75 條及第 76 條業有名定。惟本案究

係為分戶牆或防火區劃之防火設備，設關個案事實認定，請檢具具體

資料逕向建築物所在地主管機關查詢。