有關建築物執照申請變更及併同取消停車位之疑義

內政部營建署

民國 98 年 10 月 06 日內授營建管 字第 0980179172 號

要    旨：建築物之使用執照申請變更，若為所有項目均免檢討者，依建築物使用類

組及變更使用辦法第 3  條規定，但若為併同取消停車位者，應從建築技

術規則相關規定判斷

主    旨：關於建築物申請變更使用執照，其依都市計畫及建築技術規則規定增設之

法定車位，是否得因建築物變更為原用途併同取消該停車位乙案，復請查

照。

說    明：一、復貴局 98 年 9  月 21 日北市都授建字第 09863690700  號函。

二、按建築法第 73 條第 2  項前段規定：「建築物應依核定之使用類組

使用，其有變更使用類組或有第九條建造行為以外主要構造、防火區

劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之

變更者，應申請變更使用執照。」另「‥建築物變更使用類組規定檢

討之項目及其各類組檢討標準，本（建築物使用類組及變更使用）辦

法第 3  條及第 4  條業有明定。惟如涉有本辦法第 8  條各款所示

與原核定使用不合之變更者，應依建築技術規則相關規定檢討。」為

本部 96 年 10 月 30 日內授營建管字第 0960163609 號函（諒達）

明釋在案。

三、本案所詢旨揭建築物擬申請「補習班（D5  類組）」變更為「一般事

務所（G2  類組）」用途使用，依本辦法第 3  條附表二（建築物變

更使用原則表）規定為「所有項目均免檢討」。至本案擬併同申請停

車空間之汽車或機車車位之變更乙節，係屬建築物使用類組及變更使

用辦法第 8  條第 5  款所示與原核定使用不合之變更，應依建築技

術規則相關規定檢討。