修正「臺北市違章建築處理要點」

中華民國九十八年十二月二十四日臺北市政府都市發展局（98）北市都授建字第 09860193000  號令修正發布第 19 點條文

十九、設置於法定空地上之露天空調設備，其高度在一．二公尺以下、體

積在一．五立方公尺以下，且未占用騎樓地、開放空間、法定停車

空間、巷道或防火間隔（巷）者，拍照列管。

設置於法定空地上之餐飲業油煙廢氣處理設備，其高度在一．五公

尺以下，體積在六立方公尺以下，其附屬排煙管突出建築物外牆面

在六十公分以內，斷面積未超過０．三六平方公尺，且未占用騎樓

地、開放空間、法定停車空間、巷道或防火間隔（巷）者，拍照列

管。

前二項設備經本府環境保護局（以下簡稱環保局）認定違反相關法

令者，查報拆除。