990927有關電子戶籍謄本新增紙本列印騎縫章、押花、浮水印及驗證檢查號等相關防偽功能事宜行動電話基地臺天線設於建築物屋頂，機櫃設置於建築物旁空地，是否需申請雜項執照疑義

內政部

民國 99 年 09 月 27 日台內營 字第 0990188295 號

要    旨：行動電話基地臺天線設置於建築物屋頂上，而機櫃設置於建築物旁之空地

，如機櫃型式面積未超過 10 平方公尺、高度未超過 3  公尺，則非屬雜

項工作物，自無庸申請雜項執照

主    旨：貴會函詢有關行動電話基地臺天線設置於建築物屋頂上，而機櫃設置於建

築物旁之空地，是否需申請雜項執照乙案，復請查照。

說    明：一、復貴會 99 年 9  月 10 日通傳中字第 09900446510  號函。

二、有關建築物屋頂設置無線電接收天線架及相關附屬設備，依據本部 8

6 年 9  月 15 日台（86）內營字第 8606581  號函釋及本部 83 年

11  月 11 日台（83）內營字第 8388595  號函會議紀錄討論事項（

二）之決議規定，其高度未超過 9公尺及面積未超過建築面積 8

分之 1  者，應免申請雜項執照。次查「按電信法第 2  條第 3  款

所稱之管線基礎設施，係指為建設電信網路所需之架空、地下或水底

線路、電信引進線、電信用戶設備線路、及各項電信傳輸線路所需之

管道、人孔、手孔、塔臺、電桿、配線架、機房及其他附屬或相關設

施。本案第一類電信事業或公設專用電信設置機關設置上開管線基礎

設施…以機櫃型式設置其水平投影面積未超過 10 平方公尺，高度未

超過 3  公尺，且不含人員工作及住宿者，非屬建築法第 7  條所稱

之雜項工作物，無庸申請雜項執照。」本部 91 年 9  月 3  日台內

營字第 0910085978 號函釋已有明定。案據貴會來函所稱，同一行動

電話基地臺之天線設置於建築物屋頂，機櫃設置於建築物旁空地，符

合電信法第 14 條第 6  項授權訂定之行動通信業務管理規則第 2

條所規定基地臺設置之功能與類型，且其機櫃與本部上開 91 年 9

月 3  日函載之機櫃型式相同。是以，旨揭類型之行動電話機基地臺

，其天線符合前揭本部 86 年 9  月 15 日號函釋及 83 年 11 月 1

1 日號函會議紀錄討論事項（二）之決議，及其機櫃符合 91 年 9

月 3  日函釋規定者，免申請雜項執照。