990927行動電話基地臺天線設於建築物屋頂，機櫃設置於建築物旁空地，是否需申請雜項執照疑義

內政部

民國 99 年 09 月 27 日台內營 字第 0990188295 號

要    旨：行動電話基地臺天線設置於建築物屋頂上，而機櫃設置於建築物旁之空地

，如機櫃型式面積未超過 10 平方公尺、高度未超過 3  公尺，則非屬雜

項工作物，自無庸申請雜項執照

主    旨：貴會函詢有關行動電話基地臺天線設置於建築物屋頂上，而機櫃設置於建

築物旁之空地，是否需申請雜項執照乙案，復請查照。

說    明：一、復貴會 99 年 9  月 10 日通傳中字第 09900446510  號函。

二、有關建築物屋頂設置無線電接收天線架及相關附屬設備，依據本部 8

6 年 9  月 15 日台（86）內營字第 8606581  號函釋及本部 83 年

11  月 11 日台（83）內營字第 8388595  號函會議紀錄討論事項（

二）之決議規定，其高度未超過 9公尺及面積未超過建築面積 8

分之 1  者，應免申請雜項執照。次查「按電信法第 2  條第 3  款

所稱之管線基礎設施，係指為建設電信網路所需之架空、地下或水底

線路、電信引進線、電信用戶設備線路、及各項電信傳輸線路所需之

管道、人孔、手孔、塔臺、電桿、配線架、機房及其他附屬或相關設

施。本案第一類電信事業或公設專用電信設置機關設置上開管線基礎

設施…以機櫃型式設置其水平投影面積未超過 10 平方公尺，高度未

超過 3  公尺，且不含人員工作及住宿者，非屬建築法第 7  條所稱

之雜項工作物，無庸申請雜項執照。」本部 91 年 9  月 3  日台內

營字第 0910085978 號函釋已有明定。案據貴會來函所稱，同一行動

電話基地臺之天線設置於建築物屋頂，機櫃設置於建築物旁空地，符

合電信法第 14 條第 6  項授權訂定之行動通信業務管理規則第 2

條所規定基地臺設置之功能與類型，且其機櫃與本部上開 91 年 9

月 3  日函載之機櫃型式相同。是以，旨揭類型之行動電話機基地臺

，其天線符合前揭本部 86 年 9  月 15 日號函釋及 83 年 11 月 1

1 日號函會議紀錄討論事項（二）之決議，及其機櫃符合 91 年 9

月 3  日函釋規定者，免申請雜項執照。