991229市地重劃地區之整體性防火間隔範圍地面下得設置地下室、連續壁、建築物基礎

內政部

民國 99 年 12 月 29 日台內營 字第 0990810796 號

要    旨：市地重劃地區依建築技術規則建築設計施工編第 110  條第 6款規定之

整體性防火間隔範圍地面下得設置地下室、連續壁、建築物基礎。但以無

任何設施構造物防礙整體性防火間隔接通道路及阻止火災延燒之功能為限

全文內容：防火間隔之設置旨在阻止火災之延燒，依建築技術規則建築設計施工編第

一百十條第六款規定「市地重劃地區，應由直轄市、縣（市）政府規定整

體性防火間隔，其淨寬應在三公尺以上，並應接通道路。」於該款規定之

整體性防火間隔範圍內，如無任何設施或構造物突出該範圍之基地地面且

無高低差，未妨礙整體性防火間隔接通道路及阻止火災延燒之功能，該範

圍地面下得設置符合法令規定之地下室、連續壁、建築物基礎等。