1000523訂定「臺中市違章建築拆除達不堪使用尺度認定標準」

中華民國一百年五月二十三日臺中市政府府授法規字第 1000092823 號

令訂定發布全文 7  條；並自發布日施行

第 1 條    臺中市政府（以下簡稱本府）為依違章建築處理辦法第三條第一項規定執

行違章建築之拆除事項，特訂定本標準。

第 2 條    本標準之主管機關為本府都市發展局（以下簡稱本局）。

第 3 條    違章建築拆除達不堪使用尺度標準如下：

一、材料為鐵皮、石綿瓦、水泥等之屋頂，全部拆除。

二、鋼筋混凝土造屋頂及樓版，於樑保留必要之拆除作業空間（不含樑寬

在五十公分以下），其餘全部拆除，鋼筋鋸斷。

三、牆壁全部拆除，如有樓梯者亦應將樓梯全部拆除。

四、樑柱全部拆除。但鋼筋混凝土樑柱得予免拆。

五、圍牆全部拆除。

第 4 條    主要構造拆除後，雖未符合前條標準，但確實已達不堪使用者，得免再予

執行。

第 5 條    除屋頂、樓版、樓梯、圍牆外，如經本局派員勘查認定其現場實際情況已

達不堪使用，且符合下列情形之一者，得免再予執行：

一、基於拆除技術或拆除安全考量。

二、拆除行為有損及鄰房、合法共同壁之虞。

第 6 條    違章建築經本局認定拆除達不堪使用後，如有妨礙公共安全、公共交通或

都市觀瞻者，應全部拆除。

第 7 條    本標準自發布日施行。