1011112關於建築物二樓以上供集合住宅使用，地面層設置供大樓住戶使用之門廳樓層高度是否設有限制之疑義

內政部民國 101年11月12內授營建管字第 1010810895 號

要　　旨：若同棟建築物中作店舖、辦公室等非居住使用者，其門廳樓層高度得不受

建築技術規則建築設計施工編第 164-1  條規定之限制

全文內容：有關建築物二樓以上供集合住宅使用，地面層設置供大樓住戶使用之門廳

樓層高度疑義乙案

建築技術規則建築設計施工編（以下簡稱同編）第 164  條之 1，有關住

宅、集合住宅等類似用途建築物樓板挑空設計者，挑空部分之位置、面積

及高度等規定，其立法意旨在於合理規範住宅、集合住宅等類似用途建築

物之樓層最大高度、樓板挑空設計，以遏止擅自增設樓層等不法情事，落

實容積管制精神。又本部 85 年 12 月 12 日台內營字第 8582221  號函

示：「…本條所稱類似用途建築物，係指供居住使用之建築物，若同棟建

築物中作店舖、辦公室等非居住使用者，依前開意旨應不受本條挑空部分

之位置、面積及高度之限制。」本案公寓大廈地面層之出入口門廳且屬共

用部分者，其門廳樓層高度參依前開函示規定，得不受前開同編第 164

條之 1  規定之限制。