有關建築法第 5 條與建築物使用類組及變更使用辦法第 2 條規定所稱供公眾使用建築物之解釋

發文單位：內政部

發文字號：台內營字第1070803969 號

發文日期：民國 107 年 04 月 24 日

資料來源：行政院公報 第 24 卷 74 期 18199 頁

相關法條：建築法 第 5 條（100.01.05）

建築物使用類組及變更使用辦法 第 2 條（102.06.27）

要　　旨：核釋集合住宅、住宅任一住宅單位（戶）之任一樓層分間為六個以上使用

單元或設置十個以上床位之居室等建築，其是否屬供公眾使用之建築物及

應歸屬何種建築物使用類組之疑義

全文內容：有關建築法第五條與建築物使用類組及變更使用辦法第二條規定之解釋如

下，並自即日生效：

一、集合住宅、住宅任一住宅單位（戶）之任一樓層分間為六個以上使用

單元（不含客廳及餐廳）或設置十個以上床位之居室者，其使用類組

歸屬建築物使用類組及變更使用辦法第二條所定 H-1  組，並屬建築

法第五條所稱供公眾使用之建築物。

二、使用單元指住宅單位（戶）內具有門扇及壁體之臥室、儲藏、廚房及

其他類似高密度性質之空間。